الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

| Setif 1 University Ferhat Abbas Faculty of Sciences Department of Physics |  | جامعـــة سطيف 1 فرحـــــــات عباس كـليــــة العـلـــــــــــــوم قســـــــــــم فيزياء |
| --- | --- | --- |

MASTER THESIS

Field : Matter Sciences

Branch: Physics

Specialty: Medical Physics

Thème

Quality control in medical imaging

| Presented by Ahmedou cheikh abdallahi |  | Directed by Dr. khoudri Saad Pr. Chaoui Zine-El-Abidine |
| --- | --- | --- |

Thesis Defended on June 12, 2024, before the jury composed of

| President | Dr.Betka Abderahimme | Setif 1 University Ferhat Abbas |
| --- | --- | --- |
| Examiner | Dr.Kidar Halima saadia | Setif 1 University Ferhat Abbas |

2023 / 2024

Résumé :

L'objectif de notre étude est de comparer les tolérances recommandées avec les résultats des tests réalisés sur trois types d'équipements : radiologie, mammographie et scanner. Nous cherchons à évaluer la conformité de chaque appareil aux normes de qualité et de sécurité actuelles, en examinant les performances obtenues par rapport aux seuils acceptables. Cette comparaison nous permettra d'identifier d'éventuelles divergences et de mettre en place les améliorations nécessaires pour optimiser la fiabilité et la sécurité des diagnostics.

Abstract:

The objective of our study is to compare the recommended tolerances with the test results obtained from three types of equipment: radiology, mammography, and CT scanner. We aim to assess the compliance of each device with current quality and safety standards by examining the performances relative to the acceptable thresholds. This comparison will enable us to identify any discrepancies and implement the necessary improvements to optimize the reliability and safety of diagnostics.

الملخص:

الهدف من دراستنا هو مقارنة الحدود الموصى بها بنتائج الاختبارات التي تم إجراؤها على ثلاثة أنواع من الأجهزة: الأشعة السينية، تصوير الثدي الشعاعي، وجهاز التصوير المقطعي المحوسب. نسعى إلى تقييم مدى امتثال كل جهاز لمعايير الجودة والسلامة الحالية من خلال فحص الأداءات مقارنة بالحدود المقبولة. ستتيح لنا هذه المقارنة تحديد أي تناقضات وتنفيذالتحسينات اللازمة لتعزيزموثوقية وسلامة التشخيصات.

Table des matières

Introduction Générale :	1

Chapitre I : Appareils d'Imagerie : Radiologie, Mammographie, Scanner.

I.1 Introduction à l’imagerie médicale	2

I.1.1. Principe physique de radiologie	3

I.1.1.1 La production des rayons X	3

I.1.1.2 Tube à rayons X	3

I.1.1.3 Cathode	4

I.1.1.4 Anode	4

I.1.2. Grille anti diffusant	5

I.1.2.1 principe de fonctionnement	5

I.1.2.2 Facteur de bucky	6

I.1.2.  Principe physique de mammographie	6

I.1.2.1 Générateur à haute tension	6

I.1.2.2 La compression	6

I.1.2.3 L’exposeur automatique	7

I.1.3.  Principe physique de scanner	8

I.1.3.1 Détecteur	8

I.1.3.2 Gantry (Cercle) :	8

I.2. Les modalités en imagerie médical	8

I.2.1 Radiographie	8

I.2.2 mammographie	9

I.2.3 scanner	10

Fonction de transfert de modulation (FTM)	11

Chapitre II : Protocol de control qualité en imagerie médical

Ⅱ.1. Introduction	12

Ⅱ.2. Les testes	13

Ⅱ.2.1 Radiologie (21)	13

Ⅱ.2.2 mammographie (22)	14

Ⅱ.2.3 Scanner (23)	15

Chapitre III : Résultats et discussion

Introduction	30

Matériel utilisé	30

Appareil radiographie	31

Ⅲ-1 Radiographie marque comed :	31

A/ Clinique Dr aloune youssef	35

1) Test d’alignement du champ lumineux avec le champ RX	35

Methodes	35

2)Test résolution bas et haut contraste	37

3) Etude de répétabilité de générateur	38

4) Sensitométrie	39

B/Clinique EPSP	40

1) Vérification de la tension kVp	40

2)Vérification du temps d'exposition	41

3)Test de facteur de bucky	42

Ⅲ-2 mammographie	43

Méthodes	46

2) Test de dose glandulaire moyenne	48

3) Test de résolution spatial	49

4) Utilisation de fantôme PE Hamed pour vérifier la qualité d’image	51

Ⅲ-3 Scanner	52

Ⅲ-3-1QC scanner siemens	52

Ⅲ-3-2 QC scanner Eclos Hitachi	58

Ⅲ-3-3 QC scanner Philips	66

Conclusion	66

Bibliographie	13