République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Université Ferhat ABBAS, Sétif 1 Faculté des Sciences

Département de Chimie

Université Ferhat ABBAS, Sétif 1 Faculté des Sciences

Département de Chimie

### Mémoire de Master

Présenté par :

#### Habi Mohamade Amine Meddah Omar

En vue de l’obtention du diplôme de Master en Chimie

Thème :

Spécialité : Chimie de l’Environnement

Étude de la station d’épuration des eaux usées domestique d’Ain Oulméne.

Étude de la station d’épuration des eaux usées domestique d’Ain Oulméne.

Soutenu le : 29/06/2024 Devant le jury composé de :

| Nom & Prénom | Département d’affiliation | Qualité |
| --- | --- | --- |
| Mr S.AOUN | Chimie | Président |
| Mme S.BENABID | Chimie | Examinatrice |
| Mme G.FOURA | Chimie | Encadrante |
| Mr S.ISSAADI | Chimie | Chef de spécialité |

#### 2023-2

### Résumé

Ce travail a pour objectif d'évaluer l'efficacité du traitement des eaux usées au niveau de la station d'épuration de AIN Oulmène. Il vise également à contrôler les paramètres physico-chimiques et microbiologiques de l'eau brute et épurée, ainsi que de la boue activée dans la STEP, afin d'estimer le rendement d'élimination de la charge polluante. Les résultats obtenus montrent des taux d'élimination de 94% pour la DCO, 99% pour la DBO5 les MES et 96% pour l’ammonium, indiquant une performance élevée du système de traitement. De plus, la station parvient à réduire significativement les concentrations de contaminants organiques, contribuant ainsi à la protection de l'environnement et à la préservation des ressources en eau locales. Les résultats montrent aussi que l'utilisation de charbon actif améliore notablement les caractéristiques esthétiques de l'eau traitée, notamment en termes de couleur et d'odeur. Donc en intégrant de telles méthodes supplémentaires, les STEP peuvent atteindre des normes de traitement plus strictes, garantissant ainsi que l'eau rejetée ou réutilisée est de haute qualité.

Mots clé : STEP (Station de Traitement des Eaux Polluée), paramètres physico-chimique, eau épurée, eau brute, la pollution.

### Abstract

This work aims to evaluate the efficiency of wastewater treatment at the AIN Oulmène wastewater treatment plant. It also aims to control the physicochemical and microbiological parameters of raw and purified water, as well as activated sludge in the WWTP, in order to estimate the efficiency of eliminating the pollutant load. The results obtained show removal rates of 94% for COD, 99% for BOD5, MES and 96% for ammonium, indicating high performance of the treatment system. In addition, the station manages to significantly reduce the concentrations of organic contaminants, thus contributing to the protection of the environment and the preservation of local water resources. The results also show that the use of activated carbon significantly improves the aesthetic characteristics of the treated water, particularly in terms of color and odor. So by integrating such additional methods, WWTPs can achieve higher treatment standards, ensuring that the water discharged or reused is of high quality.

Key words: STEP (Polluted Water Treatment Plant), physico-chemical parameters, purified water, raw water, pollution.

### ملخص.

يهدف هذا العمل إلى تقييم فعالية معالجة مياه الصرف الصحي في محطة معالجة المياه في عين أولمان. كما يهدف أي ًضا إلى

مراقبة المعايير الفيزيائية الكيميائية والميكروبيولوجية للمياه الخام والمعالجة، وكذلك الحمأة ال ُمنشطة في المحطة، من أجل تقدير كفاءة إزالة الحمل الملوث. تُظهر النتائج ال ُمحصل عليها معدالت إزالة بنسبة %49 للـCOD ، و%44 للـDBO5 ، و%49 لألمونيوم، مما يدل على أداء عالي للنظام العالجي. باإلضافة إلى ذلك، تتمكن المحطة من تقليل تركيزات الملوثات العضوية بشكل كبير، مما يسهم في حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية المحلية. كما تُظهر النتائج أن استخدام الفحم النشط يُحسن بشكل كبير الخصائص الجمالية للمياه المعالجة، خاصة من حيث اللون والرائحة. وبدمج مثل هذه الطرق اإلضافية، يمكن لمحطات معالجة المياه العادمة تحقيق معايير

عالج أكثر صرامة، مما يضمن أن تكون المياه ال ُمفرغة أو المعاد استخدامها ذات جودة عالية.

الكلمات المفتاحية: محطة معالجة المياه الملوثة، المعايير الفيزيائية والكيميائية، المياه النقية، المياه الخام، التلوث.

Sommaire

| Liste des figures |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste des tableaux |  |  |  |
| Liste des abréviations |  |  |  |
| Introduction générale |  |  |  |
| Chapitre I : Généralités sur les eaux usées |  |  |  |
| I.1. Définition des eaux usées…………………………………………………………… |  | 3 |  |
| I.2. Origine des eaux usées……………………………………………………………… |  | 3 |  |
| I.3. Les paramètres de pollution des eaux usées………………………………………… |  | 5 |  |
| I.3.1. Les paramètres organoleptiques…………………………………………………... |  | 5 |  |
| I.3.2. Les paramètres physico-chimiques……………………………………………….. |  | 6 |  |
| I.3.3. Les paramètres microbiologiques…………………………………………………. |  | 13 |
| I.4. Impact des eaux usées……………………………………………………………..... |  | 14 |
| Chapitre II : Description de la station de la TEP d’Ain Oulméne |  |  |
| II.1. Présentation de la STEP d’Ain-Oulméne………………………………………….. |  | 15 |
| II.2. Rôle de la STEP d’Ain-Oulméne………………………………………………….. |  | 15 |
| II.3. Réseau d’assainissement de la STEP………………………………………………. |  | 16 |
| II.4. Procédé de traitement de la STEP et description de ses différents ouvrages……… |  | 16 |
| II.5. Traitement des eaux………………………………………………………………… |  | 17 |
| II.5.1. Traitement primaire………………………………………………………………. |  | 17 |
| II.5.2. Traitement secondaire……………………………………………………………. |  | 19 |
| II.5.3. Traitement des boues……………………………………………………………... |  | 22 |
| II.5.4. Lagune de finition………………………………………………………………... |  | 26 |
| II.6. Échantillonnage…………………………………………………………………….. |  | 27 |
| II.7. Points et mode de prélèvement…………………………………………………….. |  | 27 |
| Chapitre III. Matériels et méthodes |  |  |
| III.1. Matériel……………………………………………………………………………. |  | 29 |
| III.2. Méthodes………………………………………………………………………….. |  | 29 |
| III.2.1. Analyse des eaux (Analyses physicochimiques)………………………………... |  | 29 |
| III.2.2. Contrôle de la boue……………………………………………………………… |  | 37 |
| Chapitre IV : Résultats et discussion |  |  |
| IV.1. Paramètres physico-chimiques …………………………………………………… |  | 40 |
| IV.1.1. La température…………………………………………………………………... |  | 40 |
| IV.1.2. Le pH……………………………………………………………………………. |  | 41 |
| IV.1.3. La conductivité………………………………………………………………….. |  | 42 |
| IV.1.4. Matières en suspension (MES)………………………………………………….. |  | 43 |
| IV.2. Paramètres de la pollution organique……………………………………………... |  | 44 |
| IV.2.1. Demande biologique en oxygène DBO5 ……………………………………….. |  | 44 |
| IV.2.2. Demande chimique en oxygène DCO…………………………………………... |  | 45 |
| IV.2.3. Rapport DCO/DBO5……………………………………………………………. |  | 46 |
| IV.3. Paramètres de la pollution azotée…………………………………………………. |  | 47 |
| IV.3.1. L'ammonium (NH4+) ……………………………………………………………. |  | 47 |
| IV.4. Détermination du rendement d'épuration………………………………………….. |  | 48 |

| IV.4.1. Rendement de l'élimination de MES……………………………………………. | 48 |
| --- | --- |
| IV.4.2. Rendement d'élimination de la DCO et de la DBO5 …………………………… | 49 |
| IV.4.3. Rendement d'élimination NH4 ………………………………………………….. | 50 |
| IV.5. Utilisation de charbon actif pour améliorer la qualité d’eau usée ………………... | 51 |
| Conclusion………………………………………………………………………………. | 59 |
| Références bibliographiques |  |
| Annexes |  |